## Slide 1: Osciloscópio portátil
Felipe Rodrigues Sobrinho 170141764
Gabriel Williams silva de mendonça 170143121

## Slide 2: Problema
Solucionar a necessidade de análises pequenas que regem boa parte dos testes da graduação em engenharia eletrônica.
Visualização de formas de onda de baixa frequência e amplitude para eletrônica digital.

## Slide 3: Solução adotada
Uso da MSP430 para processamento os sinais.
Display para mostrar o sinal amostrado.
Uso da comunicação SPI para transferência dos dados para o display;
Uso de um conversor AD de boa resolução (12 bits).
Controle de divisão de tempo e de divisão de tensão por encoder.

## Slide 4: 3 Maiores dificuldades
Comunicação com o display;
Taxa de transferência de dados
Otimização das funções para o processamento;

## Slide 5: Resultados obtidos
Excelente desempenho da atualização da tela;
Leitura de sinais de 0 a 2,5V;
Leitura de sinais otimizado para leitura até 500 us, auxiliado pelo DMA;
Comunicação SPI em 500 KHz entre 2 microcontroladores.
Criação de protocolo de comunicação;
Implementação de um sistema único de seleção (encoder), visando diminuir espaço.

## Slide 6: Desenvolvimento
Trata-se de um osciloscópio portatil que comporta funções básicas e intuitivas, de forma que possa ser usado para fins simples.

## Slide 11: DMA

## Slide 12: ADC12

## Slide 13: SPI

## Slide 14: DISPLAY/SPI

## Slide 17: Conclusões e sugestões
Utilização de maiores freq. de clock
Utilização de melhores pontas de prova
Comunicação em paralelo com o display
Utilização de mais canais de DMA
Correção(calibração) do ADC12

## Slide 18: DEMONSTRACAO DE FUNCIONAMENTO

## Slide 21: Ruído: